附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010123                         申请技术审查时间：2021年07月27日

| 技术审查项目名称 | 辽宁睿远安全技术检验有限公司建筑节能检测资质（延期）、建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 江洪生 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料中建筑节能检测资质符合要求，审查合格；建筑工程材料见证取样检测资质存在以下问题： 一、参数 1、提交的资质认定证书附表中未查到以下参数，故不予确认。 序号; 检测项目; 参数. 1; 钢材; 反复弯曲. 2; 混凝土; 压力泌水. 3; 混凝土掺合料; 含水率. 4; 瓦; 承载力. 5; 防水涂料; 耐热度. 6; 建筑涂料; 干燥时间、涂层耐温变性、耐沾污性、耐人工老化. 7; 阻燃管; 自熄时间. 2、原资质证书中没有有以下参数，须删除；如确实需要，应申请资质增项。 序号; 检测项目; 参数. 1; 开关; 外观质量、爬电距离和电气间隙、通断能力、操作、动作、防触电保护. 2; 插座; 爬电距离和电气间隙、正常操作、外观质量. 3、提交的资质认定附表中SL352-2006、GB/T7106-2008等标准均已废止，须提交标准变更证明文件。 二、人员 1、提交的社会保险缴纳证明无单位编号、不能体现养老保险缴费信息；须提供统一制式的企业职工基本养老保险缴费证明。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（