附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010166                  申请技术审查时间：  2021 年  8 月9日

| 技术审查项目名称 | 铁岭市清河区三合商砼有限公司预拌混凝土检测资质（增项） |
| --- | --- |
| 申请人 | 孙丽萍 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 1.主要仪器设备表中，部分必要仪器设备测量范围未填写。 2.水泥试验用的电子天平FA2004测量范围0-200克填写有误，应仔细核对说明书。 3.砂试验用的电热鼓风恒温干燥箱测量范围0-105℃填写有误，应仔细核对说明书。 4.混凝土抗冻试验用低温试验箱DX-198-40型，测量范围0- -18℃填写有误，应仔细核对说明书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |