附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010214                     申请技术审查时间：2021年08月16日

| 技术审查项目名称 | 金和混凝土（大连）有限公司预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王盛家 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、删除预拌混凝土细集料中的“石粉含量、压碎指标” 二、人员 1、技术负责人“何时/何校/何专业毕业”项目未填写完整；毕业学校不一致。 2、技术负责人、法定法定代表人“检测工作管理资历”时间与“工作简历”不符。 三、仪器设备 1、未提供水泥安定性检测用雷氏夹测定仪。 2、未提供烧失量检测用万分之一天平。 |
| 间备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（