附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010233                   申请技术审查时间：2021年 8 月 17 日

| 技术审查项目名称 | 朝阳金泰商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘恩惠 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 技术负责人基本情况表填写不完整。 - 试验员谭旭阳上岗证不清晰。无法确定其有效性。 3、试验员王鑫的石家庄科技职业学院工程监理专业毕业证在学信网学历查询不到，且与本次申报材料中试验员邢颖毕业证书号雷同，真实性存疑。因而毕业院校为“石家庄科技职业学院”的试验员证涉嫌伪造报考材料取得。 二、设备 1、主要仪器设备采用校准，但未上传校准结果确认单。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |