附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010258                   申请技术审查时间：2021年09月22日

| 技术审查项目名称 | 辽宁东戴河新区久鼎建材有限公司申请预拌混凝土检测资质延续 |
| --- | --- |
| 申请人 | 夏玉云 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、辽住建发〔2020〕2号文件没有以下参数，故不予确认。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 预拌混凝土检测; 1; 掺合料; 需水量比. 二、人员 1、陈怡、马艳丽、王美娇、张靳、朱小方提供的毕业证书在学信网学历查不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌伪造材料取得，需提交释疑材料。 三、仪器设备 1、未提供含气量、稠度检测设备及相应计量检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（