附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010308                 申请技术审查时间：2021年 11 月 5 日

| 技术审查项目名称 | 辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司 建筑工程材料见证取样检测（增项） |
| --- | --- |
| 申请人 | 宋林 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 1、部分证书编号不清晰，内容无法确认。 - 设备 - 1、主要仪器设备采用校准方式，无校准结果确认表。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |