附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2022010006                    申请技术审查时间：2022年01月10日

| 技术审查项目名称 | 鞍山新城建商品混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 佟铭胜 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、政务服务平台申请表中粗集料检测参数缺少“泥块含量”。 二、人员 1、郝宇、王婷、夏宽、郑文明学历证书在学信网上查不到，真实性存疑，需提供相关材料释疑。 2、技术人员苏红取得职称证书时的工作单位与其提交工作简历中相应时间的工作单位不符，且未提供与试验员证书相一致的毕业证书，须提交有效的释疑材料。 三、仪器设备 1、未提供水泥安定性检测用雷氏夹测定仪。 四、其他 1、法定代表人基本情况中“何时/何校/何专业毕业”填写不完整。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（