附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010328                     申请技术审查时间：2021年12月20日

| 技术审查项目名称 | 营口鸣晟鸿商砼有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 任坤 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在如下问题： 一、参数 1、辽住建发〔2020〕2号文件没有以下参数规定，不予确认。 序号; 检测项目; 参数. 1; 水泥; 保水率. 2; 细集料; 石粉含量、人工砂压碎指、氯离子含量. 3; 混凝土掺合料; 需水量比. - 仪器设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不准确：未根据申请表中第五项申请的具体检测范围，填写此表中的检测项目、参数及所需的主要仪器设备等相关信息；水泥凝结时间、安定性等项目试验用主要仪器设备填写不全。 - 提交的校准结果确认单，未对校准点进行确认。 三、其他材料 1、质量手册里支持性文件-程序文件编号未修改成新版。 2、申请表机构基本情况中计量认证发证单位填写有误。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（