附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010012                           申请技术审查时间：2022年01月19日

| 技术审查项目名称 | 大连恒兴混凝土制造有限公司 预拌混凝土检测资质（新办）、预拌砂浆检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李恒福 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数规定，不予确认。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 预拌混凝土、预拌砂浆; 细集料; 氯离子含量. 2; 预拌混凝土; 混凝土; 拌合物中的氯离子含量. - 人员 - 提交的技术人员李延龙劳动合同已过期。 - 未提交技术人员李延龙检测技术培训证明。 - 法定代表人、技术负责人基本情况表及专业技术人员情况总表填写不完整。 4、提交的社会保险证明为网站截图，须提交所有技术人员近期有当地社保主管部门公章的有效社会保险证明。 - 其他 - 提交的《程序文件》、《质量手册》发布实施时间为2014年，未根据现行的《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017及相关管理办法，对《程序文件》、《质量手册》进行改版重新发布。 - 提交的《作业指导书》及常用标准目录中部分标准已作废。 - 未提交有效的房屋租赁合同。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（