**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2022010043 申请技术审查时间：2022年2月7日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 凤城市建筑工程质量检测中心建筑工程材料检测资质（延期） |
| 申请人 | 李向阳 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，存在以下问题：  1参数  辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，不予确认。  （18）电线电缆 阻燃管  2仪器设备  主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目与仪器设备对应关系混乱，并且有遗漏。例如，未见砖及砌块检验项目对应的仪器设备；无法确认表中“见证取样”检测项目对应仪器设备；“砂石检测”检测项目必须区分细集料和粗集料。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（