附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010062                      申请技术审查时间：2021年03月04 日

| 技术审查项目名称 | 铁岭华瑞建筑材料检测有限公司 建筑工程材料检测资质（增项）、市政工程材料检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王大志 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料中建筑工程材料检测资质（增项）审查合格；市政工程材料检测资质（新办）存在问题如下： 1、参数 序号; 涉及资质; 项目; 参数. 1; 市政工程材料检测; 钢材; 未提供 “反复弯曲” 资质认定证明. 2; 市政工程材料检测; 混凝土; 未提供 “压力泌水” 资质认定证明. 3; 市政工程材料检测; 建筑砂浆; 未提供 “抗渗” 资质认定证明；缺“分层度”必检项. 4; 市政工程材料检测; 混凝土路面砖; 未提供资质认定证明. 2、人员 市政检测岗位培训证明人员应不少于10人，经核查8人具备岗位培训证明，缺2人。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（