附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010203                           申请技术审查时间：2022年07月06日

| 技术审查项目名称 | 辽宁光明建筑工程质量检测有限公司 建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 房立军 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 未提交以下参数计量认证。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 土工; - 含水率. - 2; - 阻燃管; - 阻燃性能. - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数规定，不予确认。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 电线电缆; - 阻燃管. - 人员 - 曹景山、候赛男等人劳动合同已过劳动期限。 - 仪器设备 - 未提交比表面积测定仪检定/校准证书。 - 四、其他 - 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中，部分检测项目参数用主要仪器设备填写不完整。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（