附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010206                           申请技术审查时间：2022年07月06日

| 技术审查项目名称 | 抚顺市明达混凝土工贸有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 柏勇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 人员 - 未提交技术负责人的任职文件。 - 未提交陈凤娇、孟庆威学历证书。 - 李克伟等人劳动合同中工作内容与其从事检测工作项目不一致，需提交有效释疑材料。 - 仪器设备 - 未提交完整的针片状规准仪、标准恒温恒湿养护箱、TYA-2000型电液式压力试验机校准证书，无法对相关内容进行审查。 - 未提交砂石套筛、集料试验用天平检定/校准证书。 - 三、其他 - 1、申请表填写不完整。 - 2、主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不正确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（